專業勞務_採購規範書

多因子告警情境下設備風險優先序判定準則研究

- 目的/用途說明：

本案之目的為當氣體告警或異常擴散情境下之設備/區域風險與處置優先序判定邏輯。受託方須依委託方提供之代表性告警情境、設備或區域資訊、維修/巡檢紀錄摘要、感測特徵、環境條件或既有模擬結果等資料，建立多因子評估架構、處置優先序判定準則及可追溯證據鏈呈現方式。成果可供委託方於日常監控、異常回溯、維護排序、應變演練及後續模型化應用時參考。

- 規格/功能需求：

- 建立多因子設備/區域風險評估架構，判定因子至少涵蓋告警強度或濃度趨勢、設備危害性、歷史維修/巡檢紀錄、區域敏感度、風向風速等面向。

- 建立可追溯之證據鏈呈現格式，至少涵蓋感測/告警特徵、設備或維修資訊、環境/區域條件等3類資料來源，並可說明排序判定之主要依據。

- 以委託方提供代表性情境進行案例測試，逐案輸出前3項優先關注設備或區域；案例判定結果與人工標註結論之一致性目標達80%以上。

- 每月與我方進行會議確認進度，並於結案時提交結案報告。

- 檢測/驗收標準：

- 工作時程：下單後~115.12.15

- 驗收項目：

- 需繳交結案報告1份，內容須包含研究方法、準則建置成果、案例測試結果、適用限制、可供後續研究使用之現場導入建議及後續模型化應用方向。

- 若未通過上述驗收條件，須於14個日曆天進行改善，經測試無誤後方可驗收，若期限內無法改善，則工研院有權視情況終止合約，不支付任何款項。

- 受託方於115年11月15日前完成”驗收項目”後，委託方支付計畫總金額之100%。

- 交貨期： 2026 年 12 月 15 日前

- 安裝/測試要求：□有  ▓無

- 訓練：□有  ▓無

- 售後服務要求：□有  ▓無

- 廠商交付文件：▓有  □無

- 工作環境及安全衛生規定要求：□有  ▓無

- 涉及智慧財產權歸屬要求：▓有  □無

  - 廠商履約結果產出產品涉及智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密…等）歸屬者，其內容如本院取得全部權利/本院取得部分權利/本院取得永久無償使用權。

  - 廠商需對本案產出內容履行保密責任。

- 廠商資格條件：□有  ▓無特別要求