## D區
估 算 表
工程名稱： |  | B棟110實驗室水、電、氣及排氣二次配置委託勞務
工程地點： |  | 沙崙場域
執行部門： |  | R200
名稱 | 實驗室庫板設計、隔間及電力二次配委託勞務
項次 | 項目名稱 | 品名及規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價
1 | 50t防火一小時岩棉庫板-立板 | 岩棉 | m2 | 75
2 | 50t耐燃一級PU庫板-天板 | PU | m2 | 75
3 | 雙開扇型門1800W*2100H | 附視窗 | 樘 | 2
4 | 單開扇型門900W*2100H | 附玻璃 | 樘 | 2
5 | 固定視窗 | 玻璃 | 樘 | 5
6 | 鋁邊收料 |  | 式 | 1
7 | 天花板懸吊組及五金配件 |  | 式 | 1
8 | 運雜費 |  | 式 | 1
9 | 自走車 | 6米 | 台 | 1
10 | 照明/TS LED/電燈迴路開關 | 500LUX | 支 | 30
11 | 冷氣/冷氣電源 | 變頻/分離式 9.0KW/3.5mm電線 | 台 | 2
12 | 人力費用 | 安裝施工 | 式 | 1
13 | 管銷/利潤/保險 |  | 式 | 1
14 | 室內裝修送審許可(含消防)及竣工查驗簽證圖說 |  | 式 | 1
| 營業稅 |  | % | 5
合計

## 工作表1
估 算 表
工程名稱： | B棟110實驗室設備水、電、氣及排氣二次配置委託勞務
工程地點： | 沙崙場域
執行部門： | R200
項目 | 名稱及規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備註
CDA 管線配置
1 | 1/2"SUS304管 10S | M | 6
2 | 1/2"飛速接頭(公) | EA | 1
3 | 1/2"SUS304焊彎頭 | EA | 3
4 | 1/2"SUS304焊三通 | EA | 2
5 | 1/2"SUS304球塞閥 | EA | 3
6 | 軟管PU，管径φ12 | M | 20
7 | 支撐架 | SET | 1
8 | 五金另料 | SET | 1
9 | 工資 | SET | 1
10 | 測試(氣壓8kg/24h) | SET | 1
N2 管線配置
1 | 1/2"SUS316L BA 管 | M | 26
2 | 1/2"*1/4" SUS316L BA R-TEE | EA | 2
3 | 1/2"S-GLAND | EA | 4
4 | 1/2"F-NUT | EA | 4
5 | 1/4"S-GLAND | EA | 2
6 | 1/4"F-NUT | EA | 2
7 | 支撐架 | SET | 1
8 | 五金另料 | SET | 1
9 | 自動焊接工資 | SET | 1
10 | 測試(氣壓8kg/24h) | SET | 1
11 | 洗孔/回封 | SET | 1
冷卻水 管線配置
1 | 1"SCH-80管 | M | 60
2 | 1"SCH-80彎頭 | EA | 12
3 | 1"SCH-80接頭 | EA | 8
4 | 2"*1"SCH-80卜申大小頭 | EA | 2
5 | 1"*1/2"SCH-80大小頭 | EA | 2
6 | 1"SCH-80球閥 | EA | 2
7 | 1"*1/2"SCH-80異徑三通 | EA | 2
8 | 保溫(工+料) | SET | 1
9 | 支撐架 | SET | 1
10 | 五金另料 | SET | 1
11 | 工資 | SET | 1
12 | 測試(氣壓4kg/24h) | SET | 1
電力配置 |  |  |  |  | 0
1 | 氣電箱 | SET | 1
220V
2 | NFB 30A | EA | 1
3 | XLPE 100mm-1C(3相4W) | M | 80
4 | XLPE 80mm-1C | M | 10
380V
5 | NFB 150A | EA | 1
6 | NFB 60A | EA | 1
7 | XLPE 38mm-1C(3相5W) | M | 80
8 | XLPE 14mm-4C | M | 10
9 | XLPE 8mm2-4C | M | 5
10 | 金屬軟管2" | SET | 1
11 | 金屬軟管1" | SET | 1
12 | 支撐架 | SET | 1
13 | 梯形鋁線槽 100*100*2T | M | 5
14 | 蓋板 1.2T | M | 6
15 | 垂直上升90度彎頭 100*100*2T | EA | 1
16 | 水平90度彎頭 100*100*2T | EA | 1
17 | 水平T型接頭 100*100*2T | EA | 1
18 | 水平T型上蓋 100*100*2T | EA | 1
19 | 五金另料 | SET | 1
20 | 工資 | SET | 1
AR/O2管線配置 |  |  |  |  | 0
1 | 1/4"高低壓調壓閥 4P SWG | EA | 1
2 | 1/4"BALL VALVE SWG | EA | 1
3 | 1/4"sus316L BA TUBE | M | 16
4 | 鋼瓶固定(含鋼瓶固定座) | SET | 1
5 | 支撐架 | SET | 1
6 | 五金氣體 | SET | 1
7 | 管路測試(氣壓8kg) | SET | 1
8 | 工資 | SET | 1
抽氣、排氣管線配置 |  |  |  |  | 0
1 | φ800mm*φ400mm焊單擴叉鞍座 SUS | EA | 1
2 | φ400mm螺旋風管 SUS | M | 8
3 | φ200mm螺旋風管 SUS | M | 10
4 | φ100mm螺旋風管 SUS | M | 8
5 | φ300mm*φ200mm斜三通 SUS | EA | 1
6 | φ200mm*φ100mm斜三通 SUS | EA | 3
7 | φ400mm*φ300mm大小頭 SUS | EA | 1
8 | φ100mm*φ50mm大小頭 SUS | EA | 2
9 | φ400mm彎頭 SUS | EA | 2
10 | φ200mm彎頭 SUS | EA | 4
11 | φ100mm彎頭 SUS | EA | 4
12 | 支撐架 | SET | 1
13 | 五金另料 | SET | 1
14 | 配置工資 | SET | 1
15 | 洗孔/回封 | SET | 1
七.其他 |  |  |  |  | 0
1 | 運雜費 | SET | 1
2 | 管理利潤 | SET | 1
| 營業稅 | % | 5
合計