委託示範場域建置之除臭噴霧系統組裝

| 項次 | 品 名 規 格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 電控箱組裝 |  |  |
| 1 | 訂製不鏽鋼防水電控箱 (含中板) 35cm*37cm*22cm*0.8mm | 組 | 1 |
| 2 | 數位式計時器 | 個 | 1 |
| 3 | 電磁開關 110V 15A | 只 | 1 |
| 4 | 110V 漏電斷路器 | 個 | 1 |
| 5 | 接地端子 /點 | 點 | 4 |
| 6 | 配電盤組裝 | 式 | 1 |
| 二 | 網室內噴霧設施組裝 |  |  |
| 1 | 單相 1HP噴霧機 110V | 組 | 1 |
| 2 | 噴霧接頭+噴霧頭(雙孔) | 組 | 5 |
| 3 | 電磁閥 1/2" (銅) 110/220 V(高壓) | 組 | 1 |
| 4 | 1"*10" 過濾器(短) | 組 | 1 |
| 5 | 50公升塑膠桶加蓋 | 組 | 1 |
| 6 | PVC 給水管 水管球塞 及配管另料等 | 式 | 1 |
| 7 | 水管電線裁切(含固定管線五金等) | 式 | 1 |

- 組裝時於現場配合裁剪相對適合尺寸。

- 電控箱組裝

- 配電盤組裝

- 網室內噴霧設施組裝