工研院攝影棚2026年度維運_採購規範書

品名：工研院攝影棚油漆、燈光改善、及木製機櫃製作

1. 目的與用途說明：

工研院攝影棚為本院影音製作與數位內容開發之重要場域，亦經常作為貴賓及主管訪談、活動拍攝使用。因長期使用導致綠幕油漆磨損，規劃綠幕牆面重新上漆，確保色彩均勻與去背精度。此外，為提升整體拍攝品質，規劃優化整體燈光照明配置，藉以強化空間照明效果，補光不足等問題，進一步提升畫面質感與人物呈現效果。

2. 委託服務項目：

- 整體燈光增設規劃

提出整體燈光增設規劃，須標明吊桿、軌道、柔光布幕及燈光配置。

- LED冷光燈及相關配件

增設5台 LED冷光燈 ，每台功率至少200W、色溫約 5600K，並提供安裝所需之訊號線、動力線、安全掛勾、安全鏈及相關配件。

- 牆面油漆施工

施工範圍為攝影棚AB區牆面，施工要求如下：

  - A區使用專業綠幕漆，施工前須提供AB兩區漆料色號及樣本，經確認後始得施作。

  - 採噴塗方式施作至少三層，確保塗層覆蓋均勻、色澤一致。

  - 完工表面須平整、呈霧面且無明顯法光，不得有明顯施工痕跡或色差。

- 木製雙開式機櫃及搬運底座

- 製作3組8U 木製雙開式機櫃，須可上下堆疊，並具備堆疊固定功能，以確保放置穩定。

- 提供2組機櫃專用四輪搬運底座，其承載能力須符合機櫃及所載設備之搬運需求。

3. 工作時程及注意事項：

- 於2026年11月6日完成委託服務項目，並提供一年保固與諮詢服務

- 施工前須赴本院進行工程會勘並完成承攬商會議紀錄，工程須安排於非上班日進行，遵守並符合本院所有施工安衛項目

4. 驗收項目及標準：

| 項目 | 規格說明 |
| --- | --- |
| 燈光增設 | - 5台LED冷光燈 （每台功率200W/色溫5600K），以及相關線材如訊號線、動力線、安全掛勾/鏈 |
| 油漆施工 | 顏色均勻、表面平整、無反光或色差 |
| 木製雙開式機櫃及搬運底座 | 3組8U木製雙開式機櫃（可上下堆疊與固定），以及2組機櫃四輪搬運底座 |

5. 廠商資格：

- 具備攝影棚或多媒體製播空間建置與整合經驗。

- 具室內弱電、影像系統整合或影音工程相關實績。

- 熟悉本院攝影棚現場規格與安全施工規範。

- 熟悉本院攝影棚硬體配置或執行過本攝影棚之燈光調整建置。

附件：空間圖參考（67館B101攝影棚空間配置）

B

A