## Slide 1
採購單 #A542005918 簡易示意圖
規格、型號說明:
1. 材質: 304不鏽鋼 2. 基材截面 40mm x 40 mm，直徑335mm半圓環 (± 5%)，含表面處裡後纏隔熱膠帶 3. 纏繞直徑2mm 漆包銅線圈，纏繞間隙 < 3mm 4. 電磁線圈於1A電流下，中心磁場約60 ± 5高斯