查核/驗收表

| 工程名稱: 枯木移除及樹頭移除補土施工 |  |  | 表單編號:20260929 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施作地點: 中興院區室外及大草坪 |  |  |  |
| 項次 | 查 核 內 容 | 合 格 標 準 |  | 查 核 情 形 | 合格否 | 備 註 |
| 一、施工前查核 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人員／機具證照 | 作業人員及吊掛、機具操作相關證照於有效期限內 |  |  |  |  |
| 2 | 機具設備安全性 | 17T吊卡、怪手及運輸車輛等設備運轉正常，安全裝置完整 |  |  |  |  |
| 3 | 高空／吊掛作業申請 | 涉及高空或吊掛作業時，依本院規定完成申請及安全措施確認 |  |  |  |  |
| 二、施工中查核 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全措施 | 設置施工警示區域；作業人員配戴必要防護具；吊掛及機具作業範圍妥善管制 |  |  |  |  |
| 2 | 枯木移除作業 | 依現場指定位置完成枯木移除，作業過程不得損傷鄰近植栽、設施及鋪面 |  |  |  |  |
| 3 | 樹頭移除補土 | 大草坪樹頭完整挖除，坑洞回填補土並整平，無明顯凹陷或樹頭殘留 |  |  |  |  |
| 三、完工驗收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 廢棄物清除及環境復原 | 枯木、樹頭、土方及施工衍生廢棄物清運完成，場地恢復整潔 |  |  |  |  |
| 2 | 周邊設施及施工品質 | 未造成公共設施或周邊植栽損壞；補土區完成整平，無明顯施工缺失 |  |  |  |  |
| 規劃人員：蔡怡安 |  |  |  | 查核人員： |  |  |
| 規劃日期：2026-09-29 |  |  |  | 查核日期： |  |  |
| 部門主管：林嵐清 |  |  |  | 部門主管： |  |  |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

14P0301-F-04-V.3