以上為蠕動幫浦頭YZ-15的規格說明。

易裝型幫浦頭，流量範圍廣，自動適應卡管裝置

- 更換軟管快速，適用於更多規格軟管

- 滾輪均採用不銹鋼材質，外殼採用PESU或PPS材料，耐高溫

- 可串接成多管道

流量範圍ml/min : 0.06～2280 適用軟管 : 13#14#19#16#25#17#18#