請購案：委託醫材電控流程設計
	請購部門提供
	　 藍圖
	　 樣品
	■ 採購規範書

	請購內容含
	　 操作情境設計
	■ 操作流程設計
	■ 委託介面設計

	預定委製對象
	■ 電子設計公司
	　 顧問公司
	　 IC設計公司


一、說明
本案委託進行「醫材電控流程設計」。針對化療後居家照護使用情境，以醫材電控裝置之操作面板為設計對象，規劃使用者可直覺理解之疼痛、噁心、疲倦、體溫及其他不適狀況之選擇、程度設定、確認及結果顯示方式，建立操作步驟、靜態介面配置及顯示項目規則，作為後續醫材設計與場域操作文件之參考。
本案工作範圍限於醫材畫面配置、操作流程、顯示項目及使用情境模擬設計，交付成果均為靜態文件或畫面示意稿，包括介面配置圖、操作流程圖、顯示項目說明表及模擬操作紀錄。
二、規格
	NO
	規格說明

	1
	電控畫面設計：依化療後居家照護情境，設計電控裝置之靜態操作面板與狀況輸入／顯示介面，涵蓋疼痛、噁心、疲倦、體溫及其他不適項目；交付靜態介面示意稿與操作流程圖。

	2
	操作流程設計：以虛擬資料規劃個案代碼、操作日期時間、症狀項目、程度及補充說明等顯示項目之名稱、格式、位置與呈現原則，交付顯示項目說明表。

	3
	研究成果整理：彙整研究目的、服務流程、測試執行情形、資料取得狀況與主要觀察結果，完成研究成果報告，作為輔導計畫成果、系統優化及後續在宅照護應用之參考。



三、驗收項目與規格
	NO
	驗收項目
	驗收規格說明

	1
	電控畫面設計
	交付電控裝置靜態操作介面設計稿 5 張，呈現項目選擇、程度設定、確認及結果顯示等主要操作畫面；不要求可操作或可連線功能。

	2
	操作流程設計
	交付電控裝置操作流程圖2張，至少涵蓋個案代碼、日期時間、症狀項目、程度及補充說明之呈現方式。

	3
	研究成果報告
	交付研究成果報告 1 份，內容至少包含研究目的、服務流程、測試／執行情形、主要觀察結果及後續應用建議。



四、驗收日期
2026-09-16
