專業勞務_採購規範書

品名： 商用冷凍機實驗管路耗材

案號：

目     錄

- 目的/用途說明

- 規格/功能需求

- 檢測/驗收標準

- 交貨日期

- 交貨地點

- 目的/用途說明

為配合FY115能專細部計畫，依據計畫書第140頁第(12)項，包含冷媒、冷媒表、各式接頭、管材等相關材料及零組件，擬請購「商用冷凍機實驗管路耗材」。該耗材將作為後續商用冷凍機性能測試之基礎，並提供測試運行條件之模擬能力，進而提升測試結果之準確性與再現性。

- 規格/功能需求

| 品名 | 商用冷凍機實驗管路耗材 |  |
| --- | --- | --- |
| 數量 | 1 SET |  |
| 規格/功能 |  | 需求與說明 |
| - 銅管 |  | 7/8’’ ×30 m、1/2’’5卷、1/4’’5卷 |
| - 銅製三通接頭 |  | 5/8’’×20只 |
| - 手控閥 |  | 5/8’’×10只、1/4’’ ×5只 |
| - 銅套管接頭 |  | 須適用2分PT牙、牙長10 mm、探棒直徑3 mm、探棒長度12 cm |
| - PE保溫材 |  | 2’’ ×1’’ ×10 m、1-1/2’’ ×1’’ ×10 m、1’’ ×1’’ ×10 m、3/4’’ ×1’’ ×10m、1/2’’ ×1/2’’ ×10 m |
| - 銀焊條 |  | 5 kg |
| - 白膠帶 |  | 30只 |

- 檢測/驗收標準

- 依規格/功能需求驗收。

- 需配合實驗室驗收作業時間及地點。

- 需含材料運送。

- 交貨日期

- 民國 115年 06月 30日

- 交貨地點

- 工研院中興院區62館107A室