原鄉節能改善評估專業服務

一、委託目的：

因應原鄉地區(原住民部落與鄉鎮)節能轉型需求，考量到原鄉特有的氣候環境、設備空間以及電力穩定度等情況，需整體評估及規劃節能改善對策，以利鏈結資源協助原鄉落實節能措施。擬委託專家顧問進行原鄉節能改善評估專業服務，提供節能改善策略、再生能源使用評估等相關建議。

二、委託內容：

| 項 | 項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 原鄉節能改善評估 | - 原鄉實地節能診斷，如主要耗能設備盤點，以及了解既有系統問題，設備老舊、低能效狀況、電力穩定度、天候影響等。 - 提供節能改善策略、再生能源使用評估等相關建議。 |
| 二 | 彙整結案報告 | 彙整結案報告一式。 |

三、驗收條件及付款時程：

結案報告一式，驗收後付款。

原鄉節能改善評估報告

報告參考格式

- 原鄉場域簡介 (如位置、評估範圍等)

- 能源使用現況 (如主要耗能設備-照明系統、空調系統或其他設備，用電資料分析，以及既有系統問題診斷)

- 節能改善策略 (如照明系統、空調系統、或建築節能等改善建議，再生能源使用整合評估等)

- 節能資源鏈結 (如原鄉可運用政府補助資源資料等)