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	15館煙道(P804及Pa02)氣體及液體流量計校正
工程規範書


1、施工地點：
1.1. 地點：工研院電光所15館廠務頂樓 (詳如附圖)。
2、施工規範：

2.1.工程主要內容：15館煙道(P804及Pa02)氣體及液體流量計校正。
2.1.1.校正機構需取得國際ISO/IEC17025或CNS17025認證之國內外校正機構。
2.1.2.氣體流量計需於現場校正，若需帶回校正機構校正，需以相同規格之備品提供廠內使用，待校正完成後歸還。
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2.1.3.液體流量計可帶回現場校正機構校正。
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2.1.4. 施工中有需開啟或關閉的閥件，要標示清楚並在完成後復歸原狀。
2.1.5. 校正報告一式二份。

    2.2主要材料規格
      2.2.1. 五金另料SUS304
2.3一般規範：

2.3.1.本工程為責任施工，規格與圖面說明僅供承包商估價及施工之參考，有任何疑問，以本所說明為準。

2.3.2.本施工說明書如有未詳盡事宜，悉依業主指定負責人指示與現場之實際狀況為依據，承包商應事先勘察現場對施工範圍徹底瞭解，日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。

2.3.3.得標廠商須主動與本所工程負責人聯絡，安排施工器具進場時間，施工規劃及進度安排，並自備施工電源。

2.3.4.廠商施工時程需配合業主之需求，倘若需加班配合或於假日停電施工時，廠商不得藉故拖延或加價。
2.3.5.施工期間如遇下雨，則施工廠商必須自備遮雨篷以利工程進行。
2.3.6.Scrubber及管路清理時人員需有適當的安全防護器具，如護目鏡、防酸衣、防酸手套，膠鞋等。
2.3.7.拆卸後之螺絲、墊片若有損壞，以原型式同材質之材料予以更換，並恢復原狀(功能)。
2.3.8.保養工程施工前後，將實際維修狀況記錄，並以數位相機拍照存証，並由本所監工人員會簽。
2.3.9.施工完成後，配合本所試車。物件損壞有危及運作時有告知之義務及通知監工人員。
2.3.10. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
2.3.11. 廠商在完工之後，若業者對其系統認為有危險之虞，要求合理的改善時，廠商不得藉故拖延或置之不理，倘有因廠商的過失而造成業主的損失或人員的危害時，業主有權利要求廠商做出合理的賠償。
3、工作環境、危害因素說明：

施工環境清潔整理。

4、施工安全與衛生：

4.1.得標廠商於本所施工期間，必需遵守政府現行勞工安全衛生相關法規之規定。
4.2.得標廠商於本所施工期，無條件遵守本所之工業安全相關施工規範，應於工作現場指派監工/工安人員，負責督導相關作業安全，施工廠商於施工中必須全程穿著施工背心以利辨識。

4.3.施工期間放置於施工場所之工具、料件等儲存，應採取適當措施及注意安全，本中心人員不代保管或簽收之責，請自行點檢保管。

4.4.廠商需備齊所有施工的安全工具、清潔工具，本所不另行提供。
4.5.施工人員在工作場所，不得吸煙、嚼食檳榔、飲用含有任何酒精成份、興奮劑…等(如蠻牛、維士比、保力達B…等)飲料。
4.6.非本工程施工之區域，非經本工程監工之允許，不得隨意進入與本工程無關之場所。
4.7.動火作業時，5M內需配置至少10磅CO2滅火器2罐，並需配置警戒人員1人。
4.8.工程施作時，需注意周圍設施若有毀損，應負修復責任/恢復設施/設備功能，不得藉故推諉/要求加價。
4.9.得標廠商應派置勞工安全衛生管理人員駐地負責，工程施工中注意施工安全及有關之工程施工，應由熟練之員工為之。
4.10.所雇員工或第三者遇有意外或傷害情事時，應由承包商負醫藥及賠償或有關法律之全部責任。
4.11.施工期間若有重大違規或施工方法具工安考量之疑慮時，本工程監工具有停止廠商繼續施工之權利，直至廠商提具具體改善書面核可認同後方可復工，因上述因素而延宕工期之罰責，蓋由承包標商自型負責不得異議。
5、驗收規定：

5.1.完工報告書：需包含施工照片，校正報告一式二份。
        5.2.驗收之硬體項目：流量計校正後運轉測試正常，周圍設施回復原狀。

5.3.所有工程廢棄物清離現場，地板清掃清潔。
	
	驗  收  項  目
	合格
	不合格

	1.
	風量計是否校正完成
	
	

	2.
	流量計是否校正完成
	
	

	3.
	提供完工報告書
	
	

	4.
	施工環境清潔整理
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	11.
	
	
	

	業  主
	
	承 包 商
	


6、保固期：
6.1.無。

7、完工期限：

115年12月10日完工。

8、附件：

