採購規範書

- 目的/用途說明：

配合115年度「產業AI應用跨場域解決方案技術開發計畫」，針對產業導入 AI 的應用情境，委託專業單位針對示範場域（東毓油壓機械股份公司）進行外掛感測模組佈建及產線智能助理導入，並開展 AI 能源管理架構規劃、用電特徵分析，作為後續場域技術深化與應用實施之依據。

- 品名：委託導入AI解決方案至示範場域

- 採購服務規格：

| No | 品項 | 需求說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 委託導入AI解決方案至示範場域 | - 外掛式感測器安裝 - TGM-CSF0 平台 - 處理器 Tensilica LX7雙核心、藍芽5.0、RS485、CAN Bus 2.0 - 外掛式感測器。 - 產線智能助理導入 - 協助導入AI機器人助手 - 示範場域能源可視化指標與介面架構規劃： 針對東毓油壓示範場域之能耗特性，研擬即時總功率、用電度數、最大需求量及電能碳排量之可視化呈現規格與監控指標架構 - 產線電能使用特徵分析與節能策略研擬： 依據場域歷史電費與用電概況進行需求量分析，產出能源使用特徵評估與智慧用電改善建議方針 |

- 執行期間：簽約日至115年12月20日止。

- 廠商交付文件：■有 □無

- AI產線智能助理導入示範場域使用意見蒐集及展示影片，包含

  - 現場操作SOP

  - 場域現場使用者意見

  - 場域主管(包含基層主管及C-level主管)意見回饋

- AI 能源管理暨產線電能場域實證效益評估報告

- 驗收標準：依「需求說明」、「廠商交付文件」及合約期間業主交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收。

- 付款標準：

12/20前完成「AI產線智能助理導入示範場域使用意見蒐集及展示影片」及「AI 能源管理暨產線電能場域實證效益評估報告」交付，並經工研院驗收合格後，支付100%款項。

- 訓練：□有  ■無

- 保固：□有  ■無

- 服務：□有  ■無