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採購規範書
1. 目的/用途說明： 
配合115年度「產業AI應用跨場域解決方案技術開發計畫」，針對產業導入 AI 的應用情境，委託專業單位針對示範場域（東毓油壓機械股份公司）進行外掛感測模組佈建及產線智能助理導入，並開展 AI 能源管理架構規劃、用電特徵分析，作為後續場域技術深化與應用實施之依據。
2. 品名：委託導入AI解決方案至示範場域
3. 採購服務規格：
	No
	品項
	需求說明

	1
	委託導入AI解決方案至示範場域
	· 外掛式感測器安裝
· TGM-CSF0 平台
· 處理器 Tensilica LX7雙核心、藍芽5.0、RS485、CAN Bus 2.0
· 外掛式感測器。
· 產線智能助理導入
· 協助導入AI機器人助手
· 示範場域能源可視化指標與介面架構規劃：
針對東毓油壓示範場域之能耗特性，研擬即時總功率、用電度數、最大需求量及電能碳排量之可視化呈現規格與監控指標架構
· 產線電能使用特徵分析與節能策略研擬：
依據場域歷史電費與用電概況進行需求量分析，產出能源使用特徵評估與智慧用電改善建議方針


4. 執行期間：簽約日至115年12月20日止。
5. 廠商交付文件：■有 □無
· AI產線智能助理導入示範場域使用意見蒐集及展示影片，包含
· 現場操作SOP
· 場域現場使用者意見
· 場域主管(包含基層主管及C-level主管)意見回饋 
· AI 能源管理暨產線電能場域實證效益評估報告
6. 驗收標準：依「需求說明」、「廠商交付文件」及合約期間業主交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收。
7. 付款標準：
12/20前完成「AI產線智能助理導入示範場域使用意見蒐集及展示影片」及「AI 能源管理暨產線電能場域實證效益評估報告」交付，並經工研院驗收合格後，支付100%款項。
8. 訓練：□有  ■無
9. 保固：□有  ■無 
10. 服務：□有  ■無
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