產能增產技術實場試驗-設備管線裝設與人力支援勞務

採購規範書

採購案號：

目     錄

- 目的/用途說明

- 工作內容

- 檢驗/驗收標準

- 其他事項

- 付款方式

- 廠商資格

- 參考附圖

撰寫人：	陳楠輝			日　期：	2026/10/27

採購規範書

- 目的/用途說明：

為因應未來地熱案場生產過程需要針對地熱井中之生產與回注井進行除垢等維護作業之目的，用以維持地熱井穩定生產流量與回注效能，規劃改良震波除垢之機構，於井孔內進行除垢增產作業，以利於後續除垢測試作業進行。

本工作進行115年度井下震波除垢系統改良，需針對開發之機構進行實場試驗，依規劃之試驗內容，現場需搭設試驗所需防噴設備、注水管線，及現場試驗過程中的人力支援等相關作業，故進行此採購案。

承攬商須依我方提供之資訊及指定之工作要求完成設備搭設及人力支援勞務，相關需求規格及數量如表 1所示。

- 工作內容：

本工作包含以下項目：

實場試驗-設備管線裝設與人力支援勞務：

為進行井下震波除垢機構實場試驗，需配合規劃之試驗內容搭設試驗所需防噴設備、注水管線，及現場試驗過程中的人力支援等相關作業，本項目為人力支援勞務與材料製作。

表 1 設備管線裝設與人力支援勞務需求

| 品項 | 規格/需求 | 數量/式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試驗人力支援 | - 地熱井設備搭建(包含井頭防噴相關設備、產測設施、注水管線相關設備，相關設備由本院提供) - 30人次，每日8小時 - 作業期間：2026/11/02 ~ 2026/12/15 - 廠商主要工作人員個人意外險至少300萬以上(可不同保單) | 1式 |  |
| 設施安裝雜支 | - 墊片、螺絲組、配管材料等供應 | 1式 |  |

- 檢驗/驗收標準：

實場試驗-設備管線裝設與人力支援勞務：

| 驗收項目 | 驗收標準/報告 |
| --- | --- |
| 人力支援 | - 數量符合要求(使用人次數量採實作實報) |

- 其他事項：

- 本購案包含裝設上所需使用之相關耗材，如墊片、螺絲、螺帽…等，皆由承包商負擔。

- 廠商須依我方要求，於現地進行井下震波除垢機構實場試驗人力支援。

- 付款方式：

115年12月15日前，完成設備及管線裝設人力支援勞務，並完成需求數量與規格驗收，經本院查驗收合格，支付總金額100%。

- 廠商資格：

1.	國內已立案之公司組織、財團法人、公益團體等機構，可提供納稅證明文件者。

- 參考附圖：

附圖一：地熱井防噴設施安裝照