200HP空壓機年度保養

規範書

部門：

請購人：

直屬主管：

中華民國115年05月18日

案號：

本案報價，建議欲承包廠商會同承辦人至現場實地勘查，了解需求及配合事項。

壹、施工地點範圍:

- 施工地點：廠務區空壓機設備機房。

- 施工範圍：CDA空壓機設備年度保養

- 施工規範:

- 維護項目:

- 200HP變頻式空壓機年保(請參考附件)。

- 一般規範：

- 欲參與此案之廠商，務必於開標前，協同業主之負責工程師會勘現場，以完全了解現場之實際狀況與相關需求。

- 保養前廠商應確實與業主討論，並提供保養時程及相關要求。

- 本案為責任施工，規格與圖面說明僅供承包商估價及施工之參考。

- 本施工說明書如有未詳盡事宜，悉依業主指定負責人指示與現場之實際狀況為依據，承包商應事先勘察現場對施工範圍徹底瞭解，日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。

- 廠商施工時程需配合業主之需求，倘若需加班配合或於假日停電施工時，廠商不得藉故拖延或加價。

- 施工廠商在施工時須自備清潔工具，本所不另行提供。

- 廠商施工人員在本所內工作時，必須嚴格遵守本所訂定的施工規則；所有施工的工具，廠商需備齊，本所不另行提供或出借。

- 廠商於施工期間須於施工地點設置告示牌，載明施工性質、廠商名稱，且監工人員需於每日施工完畢時，將現場清理乾淨，廢棄物、廢棄油等必須帶走、始可離開。

- 廠商於施工完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。

- 廠商在完工之後，若業者對其系統認為有危險之虞，要求合理的改善時，廠商不得藉故拖延或置之不理，倘有因廠商的過失而造成業主的損失或人員的危害時，業主有權利要求廠商做出合理的賠償。

- 施工得標廠商須主動與本所負責人聯絡，安排施工器具進場時間，施工規劃及進度安排。

- 本案施工期間需依本所指定負責人之指導施工，並依本所之環安規定施工。

- 商施工人員在本所內工作時，必須嚴格遵守本所訂定的施工規則；所有施工的工具、清潔工具，廠商需備齊，本所不另行提供或出借。

參、環境危害:

- 本案施工地點為工研院中興院區15館廠務區，施工方式及過程需依照政府相關勞動法規，工研院及電光系統所相關施工辦法實施作業。

- 空壓機保養之廢棄物為一般廢棄物，無環保問題。施工廠商需負責清運施工後產生之廢棄物。

肆、施工安全衛生注意事項：

如安全衛生會議記錄事項及工研院、電光系統所相關規定辦理。

伍、驗收規定及文件

驗收

- 保固證明書。(經驗收後廠商保固一年，正本蓋章後繳交系統工程師備查)

- 完工證明書。(雙方工程師簽名後廠商將正本蓋章後繳交系統工程師備查)

陸、完工期限

於115年11月30日前應完成本項目。

柒、保固期

驗收完成日開始計算為期十二個月整。

捌、附件

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 HP 空壓機 年保 |  |  |
| 1 | ZS1212189S 空濾器 (GD:ZS1192229) | EA | 2 |
| 2 | ZS1228882S 油呼吸器濾心 | EA | 2 |
| 3 | ZS1101298S 油過濾器 | EA | 2 |
| 4 | ZS1051760S 過濾器(棉) | EA | 8 |
| 5 | ZS1129616S 安全溫度限制器 | EA | 1 |
| 6 | 冷卻液 Coolant_5L | EA | 1 |
| 7 | 2009617600P 冷卻潤滑油_白_24L | SET | 3 |
| 8 | C21405-61S 隔膜密封膜片 | SET | 1 |
| 9 | C21403-61S 平衡彈簧密封膜片 | SET | 1 |
| 10 | ZS1170474S 通斷電磁閥組 | SET | 1 |
| 11 | ZS1218904S 馬達高溫黃油組 GMN MOTOR REGREASING-SYSTEM (PUMP+HOSES) | SET | 1 |
| 13 | 維護包 20000hr(A) _ S17949476 | LOT | 1 |
| 14 | 維護包 24000hr(B+O)_17949477 | LOT | 1 |