220V 一次側工程

電盤護板開孔及其安裝另料  配合停電及送電測試電 *1

五金另料

1次側電源配置  一般用電110V  2.0mm太平洋單心線

NFB 30A 1P  3組

配置工資 五金另料  一般用電220V

3.5mm太平洋覽線 NFB 30A 1P  3組

配置工資  五金另計