B119實驗室測試空間改善及設施配置工程

施工規範書

- 施工範圍：

沙崙場域B119室

- 一般規範

  - 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

  - 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

  - 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

  - 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

  - 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

  - 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

  - 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

  - 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。

  - 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止 施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

- 相關規範

  - 可靠度設備製程冰水改善

  - 空間設施維護整備

- 附件