【吞嚥與口腔機能檢測勞務委託規格書】
1、 案名： 吞嚥與口腔機能檢測勞務委託
2、 預算： 新台幣   元（整）
3、 用途：
為提升高醫相關機構（或院所）之高齡者及吞嚥障礙患者之復健照護品質，引進「吞嚥與口腔機能檢測相關設備」服務，並委託專業廠商負責該設備之全期運作維護、校正檢驗、醫材感控管理及專業臨床操作培訓等整體勞務服務，以利咀嚼吞嚥機能檢測系統使用驗證。藉此建立精準之口腔機能篩檢與追蹤機制，協助臨床人員擬定安全之吞嚥訓練計畫，降低吸入性肺炎風險。
4、 工作內容與交付項目：
1. 安裝與環境測試： 負責設備之運送、組裝、系統連線，並完成首次功能功能驗證，確保輸出數據之精確度。
2. 日常維運與醫材校正勞務
· 定期精密校正： 針對舌壓儀等需精準量測壓力之設備，廠商應指派工程師進行應力校正與準確度檢驗。
· 故障即時排除： 履約期間如設備發生故障或數據異常，廠商應於接獲通知後 【24】小時內 派員維修；若無法當場修復，應於72小時內 提供同等級之備品替換，以維持服務不中斷。
3. 衛生感控與耗材供應勞務
· 感控指引與培訓： 廠商應針對設備接觸人體之部分（如舌壓球等），提供符合感控標準之消毒與清潔標準作業程序 (SOP)。
· 配套耗材供應管理： 廠商應依合約約定之數量，按期供應搭配檢測設備使用之專用拋棄式耗材（例如：拋棄式舌壓探頭、無菌咬合套等），並確保耗材於有效期限內。
4. 專業教育訓練勞務
· 廠商應於設備啟用前，針對本機構之【語言治療師/護理人員/醫師】提供的專業操作與數據解讀培訓，確保操作人員完全掌握。

結案交付項目：
1. 咀嚼吞嚥系統教育訓練操作手冊
2. 設備安裝紀錄表(裝機照片)

5、 付款方式：
1. 完成交付項目
