## 工作表1
項次 | 品項／規格 | 數量 | 單位
1 | 控制箱 1050 × 860 × 300 mm，SUS烤漆（四周） | 1 | 台
2 | 模組箱 1000 × 1000 × 375 mm，SUS烤漆 | 1 | 式
3 | 隔離開關 OT40PF3-3P-40A | 1 | 只
4 | NFB A9F74240，含漏電30mA | 1 | 只
5 | 電磁開關 LC1D18M7-220V | 2 | 只
6 | 安全開關 XPSUAF13AP | 1 | 只
7 | 電流表 DMG700-1003 | 2 | 只
8 | DC Power AD1150-24F | 1 | 只
9 | 流量計 PM-AD1150-24F | 4 | 只
10 | 三色燈附蜂鳴器，DC24V | 1 | 只
11 | HMI V9080iCD | 1 | 只
12 | 可程式控制器（PLC） | 1 | 套
13 | CT-SM30 | 4 | 只
14 | 漏水檢知 Sensor 61F-WL | 1 | 組
15 | 電磁閥 VT307-5GI-02-F | 4 | 只
16 | 繼電器、接線盒、絕緣板及相關附件 | 1 | 式
17 | 開關、燈號、風扇組、線材及相關附件 | 1 | 式
18 | O₂用接頭及相關附件 | 1 | 式
19 | 箱內配線及測試 | 1 | 式
20 | 程式規劃 | 1 | 式
21 | 臭氧產生腔 | 1 | 式
22 | 管銷費用 | 1 | 式