|  | 查核/驗收表 |
| --- | --- |

| 工程名稱:廚餘機排氣管路配設 |  |  |  | 編號: 施作地點:52館B1F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 查 核 內 容 | 合 格 標 準 | 查 核 情 形 | 合格否 | 備 註 |
| 一、施工前查核（材料查核） |  |  |  |  |  |
| 1 | 排氣管 | PP管(2") |  |  |  |
| 2 | 管件 | PP材質(彎頭、插嘴、風門) |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 二、施工中查核 |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿牆銑孔 | 3" |  |  |  |
| 2 | 管路接合 | PP管焊接接合，焊道均勻、密合，無漏焊 |  |  |  |
| 3 | 管路固定 | 吊、支架固定牢靠，管路無下垂、晃動 |  |  |  |
| 三、完工驗收 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排氣測試 | 廚餘機運轉時排氣順暢，管路及接頭無漏氣、無異味外洩 |  |  |  |
| 2 | 穿牆孔封填 | 周邊封填密實，外觀平整 |  |  |  |
| 3 | 現場清潔 | 施工廢棄物清除，周邊環境清潔、復原 |  |  |  |
| 規劃人員： |  |  | 查核人員： |  |  |
| 擬定日期： |  |  | 查核日期： |  |  |
| 部門主管： |  |  | 部門主管： |  |  |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。