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	查核/驗收表



	工程名稱:廚餘機排氣管路配設
	編號:
施作地點:52館B1F

	項次
	查 核 內 容
	合 格 標 準
	查 核 情 形
	合格否
	備    註

	一、施工前查核（材料查核）

	1
	排氣管
	PP管(2")
	
	
	

	2
	管件
	PP材質(彎頭、插嘴、風門)
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	二、施工中查核

	1
	穿牆銑孔
	3" 
	
	
	

	2
	管路接合
	PP管焊接接合，焊道均勻、密合，無漏焊
	
	
	

	3
	管路固定
	吊、支架固定牢靠，管路無下垂、晃動
	
	
	

	三、完工驗收

	1
	排氣測試
	廚餘機運轉時排氣順暢，管路及接頭無漏氣、無異味外洩
	
	
	

	2
	穿牆孔封填
	周邊封填密實，外觀平整
	
	
	

	3
	現場清潔
	施工廢棄物清除，周邊環境清潔、復原
	
	
	

	規劃人員：
	查核人員：

	擬定日期：
	查核日期：

	部門主管：
	部門主管：


查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。
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