## 工作表1
RTP拆管及復機 標單
項目 | 品 名 及 規 格 | 數 量 | 單 位 | 價格
Item | Description & Specification | Q"ty | Unit
一 | 特氣3點 PN2 PN2 N2/H2
1 | SUS316L-EP TUBE 1/4" | 3 | 支
2 | GASKET 1/4" | 6 | EA
3 | 拆管及配管工資 | 2 | SET
二 | PCW 3/4" 進回
1 | 3/4" PFA軟管 | 8 | M
2 | SUS316 UNION 3/4" | 2 | EA
3 | 拆管及配管工資 | 2 | SET
三 | 真空排氣 2點 NW50及NW40
1 | BELLOW NW40*1ML | 5 | 條
2 | BELLOW NW50*1ML | 4 | 條
3 | Reducer NW50*NW16 | 1 | EA
4 | Reducer NW50*NW40 | 1 | EA
5 | 長頸法蘭 NW50*60.5 | 2 | EA
6 | NW16 clamp AL | 1 | EA
7 | NW16 中心圈 | 1 | EA
8 | NW40 clamp AL | 7 | EA
9 | NW40 中心圈 | 7 | EA
10 | NW50 clamp AL | 9 | EA
11 | NW50 中心圈 | 9 | EA
12 | 拆管、焊接、配管工資 | 1 | SET
四 | 真空 吸筆
1 | SCH80管材 1/2" | 1 | SET
2 | 拆管 改管工資 | 1 | SET
3 | 拆管、配管工資 | 1 | SET
五 | PN2 改管
1 | SUS316L-BA TUBE 1/2" | 1 | EA
2 | UNION 1/2" | 3 | EA
3 | 改管工資 | 1 | SET
六 | 6"SUS有機排氣拆除 | 1 | SET
七 | 2"熱排
1 | SUS304 長頸法蘭 NW50*50.8 | 1 | EA
2 | NW50 clamp AL | 9 | EA
3 | NW50 中心圈 | 9 | EA
4 | PP 雙由任球閥及PIPE 2" | 1 | SET
5 | 複合式鋁箔軟管 2" | 1 | SET
6 | 焊接及安裝工資 | 1 | SET
八 | SUPPORT | 1 | SET
九 | 五金另料 | 1 | SET
十 | 廢棄物清運廢 | 1 | SET
十一 | 勞工安全衛生管理 | 1 | SET
十二 | 利管&運雜費 | 1 | SET