A512004462  CDA、N2 軟管材料更換

| 項 目 | 說 明 及 規 格 |  | 數 量 | 單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2" 雙錶調壓閥 (SWG) |  | 1 | EA | SUS 316L-BA |
| 2 | 1/2" PE 軟管 |  | 20 | M |  |
| 3 | 3/8" PE 軟管 |  | 10 | M |  |
| 4 | 1/4" PE 軟管 |  | 10 | M |  |
| 5 | 12mm PFA 軟管 |  | 20 | M |  |
| 6 | 6mm PFA 軟管 |  | 15 | M |  |
| 7 | 1/2" 由令 (SWG) |  | 2 | EA | SUS 316L-BA |
| 8 | 3/8" 由令 (SWG) |  | 2 | EA | SUS 316L-BA |
| 9 | 1/4" 由令 (SWG) |  | 3 | EA | SUS 316L-BA |
| 10 | 1/2"*12mm Reducer (SWG) |  | 4 | EA | SUS 316L-BA |
| 11 | 1/4"*6mm Reducer (SWG) |  | 2 | EA | SUS 316L-BA |