A512004462  CDA、N2 軟管材料更換 

	項  目
	說    明    及    規    格
	數    量
	單位
	備      註

	1
	1/2" 雙錶調壓閥 (SWG)
	　
	1
	EA
	SUS 316L-BA

	2
	1/2" PE 軟管
	　
	20
	M
	　

	3
	3/8" PE 軟管
	　
	10
	M
	　

	4
	1/4" PE 軟管
	　
	10
	M
	　

	5
	12mm PFA 軟管
	　
	20
	M
	　

	6
	6mm PFA 軟管
	　
	15
	M
	　

	7
	1/2" 由令 (SWG)
	　
	2
	EA
	SUS 316L-BA

	8
	3/8" 由令 (SWG)
	　
	2
	EA
	SUS 316L-BA

	9
	1/4" 由令 (SWG)
	　
	3
	EA
	SUS 316L-BA

	10
	1/2"*12mm Reducer (SWG)
	4
	EA
	SUS 316L-BA

	11
	1/4"*6mm Reducer (SWG)
	2
	EA
	SUS 316L-BA



