[image: image2.png]TR

Industrial Technology
Recearch Inctitute.





製程能源監控分析系統
品名：能耗加工監控系統
目的/用途說明:
因應加工設備能源管理及製程模擬系統計劃需求，需進行製程能源監控分析系統軟硬體架設，以利計畫後續進行資料分析。
規格/功能需求： 

	項次
	品名
	規格
	數量

	1
	電力可視化看板
	· EMS電力可視化智慧看板(看板功能下面補充)

	1組

	2
	智慧電錶現場施工
	· 可監控5點能耗資訊
· 能源監控(電流大小可依現場決定)、智慧電錶5組 +5顆CT(含電錶設定)
	5組

	3
	資料蒐集電腦
	· 無風扇工業電腦，Win 11 Iot，含資料庫(MS SQL Standard 2022)

	1台


   面板功能說明
製程能源監控分析系統可以提供即時的能源使用數據和報告，讓工廠管理層能夠全面了解能源消耗情況，從而採取相應的節能措施和優化能源使用，以降低能源成本，並幫助工廠識別和改進能源浪費的問題，面板功能如下
	功能名稱
	功能說明

	用電總覽與趨勢顯示
	· 可即時查看當日與當月用電總量(kwh)、與可按(時、天、月)顯示之用電趨勢

· 可即時查看與可按(時、周、天、月)顯示之用電趨勢，與高低差異

	分區碳排分析
	可即時查看立式車削機台的30日累積碳排放量比較，包含碳排趨勢與分布比例

	能源同比分析
	可即時查看立式車削機機台，本周與上周總用電分析比較

	異常報警系統
	異常斷線紀錄、可記錄異常斷線次數與時間資料

	能源績效指標
	· 針對每月實際節電以及計畫節電率做評比，以源能效等關鍵數值做可視化呈現

· 可針對工廠計畫能耗進行分析，將各分項超標做分區的排名，以利管理者釐清各項能耗


檢測方式/驗收標準：
1.依規格驗收
2.驗收合格後，如有必要可依工研院要求轉移部屬一次
3.保固要求:除消耗性材料外其餘提供免費保固 12 個月

[image: image1.png]



能耗監控系統(思克)


[image: image2.png]