機車惰轉分析儀保養案

MEXA-584JA*2機車廢氣分析儀年度保養與耗材更換內容如下:

- 年度保養 - 分析儀內外部清潔 - 電路板檢查 - 流量測試、幫浦薄膜檢查 - 分析室清潔保養 - 歸零校正、全幅校正 2. 十點線性校正 3. 幫浦薄膜*8pcs 4. 排水分離器*4pc 5. Red O-ring*4pc 6. 煙嘴塞子*4pc 7. Air Filter*4pc 8. 分析室用O-ring*8pcs 9. 偵測極限與定值測試