汽車惰轉分析儀保養案

MEXA-554JA/MEXA-584L汽車廢氣分析儀年度保養與耗材更換內容如下:

- 年度保養(554JA*2台+584*2台=共4台) - 分析儀內外部清潔 - 電路板檢查 - 流量測試、幫浦薄膜檢查 - 分析室清潔保養 - 歸零校正、全幅校正 2. 十點線性校正 3. 幫浦薄膜*16pcs 4. 排水分離器*8pc 5. Red O-ring*8pc 6. 煙嘴塞子*8pc 7. Air Filter*8pc 8. 分析室用O-ring*16pcs 9. 偵測極限與定值測試