自動化系統用雙目3D視覺量測模組

一、採購目的

供自動化設備之三維視覺辨識、工件定位、深度/點雲資料擷取及視覺演算法整合測試使用，搭配工業電腦或運動平台進行XYZ座標量測、輪廓取得與視覺導引驗證。

二、採購內容

| 項次 | 品項／規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雙目結構光3D視覺感測器／相機本體 | 1台 |
| 2 | 標準RJ45網路線，長度約5 m | 1條 |
| 3 | AC電源供應器 | 1組 |
| 4 | 電源延長線，長度約5 m | 1條 |
| 5 | 操作軟體、驅動程式及SDK/API | 1式 |
| 三、主要技術要求 1. 採雙目視覺搭配結構光或同等3D量測技術。 2. 可取得深度資訊、三維座標或3D點雲資料。 3. 具Ethernet/GigE或同等通訊介面，可與工業電腦連線。 4. 可於Windows環境操作，並提供參數設定、資料顯示/儲存功能。 5. 提供SDK/API或外部程式整合介面。 |  |  | 四、驗收及其他要求 1. 交貨品項及數量符合規範，設備與配件外觀完整。 2. 3D視覺模組可正常上電、連線及被操作軟體辨識。 3. 可完成實際物體之影像、深度或3D點雲資料擷取。 4. 可顯示或輸出三維座標、深度或點雲資訊，即驗收合格。 5. 新品，保固至少1年；報價含必要配件、軟體、運費、測試及營業稅。 6. 所列型號僅供參考，得提供同等品或性能優於參考規格之產品，需事先討論。 7.須配合測試與調整至符合現場要求。 |  |