查核/驗收表

| 工程名稱:材化所局部排氣設施年度檢查 施作地點:中興院區材化所管區域 編號:20260905-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 查 核 內 容 | 合 格 標 準 |  | 查 核 情 形 | 合格否 | 備註 |
| 一、施工前查核 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 檢測設備報告 | 局部排氣檢查設備校正報告 |  |  |  |  |
| 二、完工驗收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 局部排氣檢查報告 | 須包含各區域局部排氣設備細項檢查、局部排氣裝置設計專業人員訓練合格證明文件及相關執行證照或訓練紀錄。 |  |  |  |  |
| 2 | 局部排氣設備缺失項目紀錄表 | 紀錄缺失項目及建議改善項目。 |  |  |  |  |
| 規劃人員：張昭陽 |  |  | 查核人員： |  |  |  |
| 擬定日期：2026/09/05 |  |  | 查核日期： |  |  |  |
| 部門主管：林怡足 |  |  | 部門主管： |  |  |  |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

14P0301-F-04-V.1