採購規範書

品名：環境基線碳固定潛力評估樣品前處理與分析

案號：

- 目的/用途說明:
為執行鹽淡水交界帶高時空解析環境基線調查及碳固定潛力評估，需針對沉積物、土壤或岩屑樣品進行固相碳酸鹽分析。透過酸滴定法測定碳酸鹽含量、FTIR辨識碳酸鹽官能基組成，以及TGA分析熱分解特性，可量化地層碳酸鹽庫存與CO2緩衝能力，作為評估儲層碳固定潛力、長期穩定性及後續監測之依據。

- 需求規格/數量

| 品名 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 樣品前處理與滴定 | - 樣品過濾→烘乾→研磨→過篩 - 酸滴定法測定 - 供碳酸鹽含量結果（以CaCO3 wt%表示） | 30 |
| 紅外光譜分析 | - 固體樣品碳酸鹽官能基特徵峰分析 - 提供光譜圖與峰值判讀結果 - 判別碳酸鹽礦物存在情形 | 30 |
| 熱重分析 | - 固體樣品熱重損失分析 - 量測碳酸鹽熱分解與釋放溫區 | 30 |

- 檢測方式/驗收標準：

依廠商提供之分析數據確認是否符合採購需求項目的規格與數量，並於需用日期(115/10/30)前依照規格由請購部門確認驗收。

- 保固：

無

- 廠商交付文件/附件：

符合規格與數項之分析數據一份

- 安全衛生注意事項：安全裝置

無

- 廠商資格:

需為依法登記或設立之公司、行號或法人團體。

- 其他

無