[image: image2.png]TR

Industrial Technology
Recearch Inctitute.





高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統精密控穩溫元件規格
· 目的/用途說明：
· 在開發穿隧氧化鈍化背接觸矽晶太陽電池技術，利用高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統進行電池晶片背面的背接觸鈍化層沉積。今因計畫需求，擬請購開發穿隧氧化鈍化背接觸矽晶太陽電池技術用高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統精密控穩溫元件。
· 規格/功能需求：
· 高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統精密控穩溫元件說明如下：
1. 廠商需確認精密控穩溫元件整合之後，高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統的溫度穩定(設定500℃)在30分鐘內不可大於±10℃
2. 廠商需確認精密控穩溫元件整合之後，高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統的溫度穩定(設定700℃)在30分鐘內不可大於±10℃
3. 廠商需確認精密控穩溫元件整合之後，高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統的溫度穩定(設定850℃)在30分鐘內不可大於±10℃
· 安裝/測試要求：
· 廠商需親自至沙崙場域現場確認精密控穩溫元件的規格型號，元件整合至系統的期間廠商需設定系統維持IDLE狀態
· 廠商需親自至沙崙場域現場確認精密控穩溫元件能與高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統整合。
· 廠商需將親自將精密控穩溫元件整合到高品質氮氧化物成膜暨摻雜系統，整合期間不得要求使用單位負擔額外安裝費用及材料
· 廠商於整合期間所需用到的相關工具皆由廠商準備，不得要求使用單位提供。
· 檢測/驗收標準：
· 廠商需確認整合完成後機台系統能正常維持IDLE狀態
· 廠商需確認整合完成後機台系統能正常設定製程溫度
· 廠商需確認整合完成之後，可由機台系統直接讀取溫度數值。
· 廠商需確認機台系統能達到上述規格/功能需求
· 交貨期：115年6月30日前   

· 訓練：□有  (無
· 保固：□有  (無
· 廠商交付文件：□有  (無
· 工作環境及安全衛生注意事項：□有  (無
· 其他：□有  (無
· 廠商資格條件： □有  (無特別要求

[image: image1.png]




[image: image2.png]