A552003859

一、品名：再生能源設備調校與模組定位設計規劃

二、規格：

1.再生能源發電設備(太陽能)運維調校。

(1)再生能源設備測試（提供故障之設備數量及問題，不包括維修）。

(2)再生能源設備環境與結構評估：新設結構載重與風抗計算，提供結構技師所出之結構計算書。。

2.再生能源發電設備(太陽能)94.5kW，提供行政變更與法規報備程序資料準備。

(1)290Wp*5組*38片 = 55,100 Wp。

290Wp規格：Vmp:30.92V，Imp:9.38A，Voc:38.51V，Isc:9.78A

(2)265*組*40片 = 42,400 Wp。

265Wp規格：Vmp:30.18V，Imp:8.78A，Voc:37.91V，Isc:9.15A

(3) 55,100 Wp+42,400 Wp=97.5kWp

3. 再生能源發電設備調校結構與布線設計規劃（僅提供移設的部分）

(1)模組定位與固定新設計規劃

(2)電氣布線與接地設計規劃

三、工作期程：11/30前完工。