## 報價單
A552004167
項次 | 品名 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註
一 | 戶外PLC PANEL (每套)-箱體型式A
1 | M331 router DC24V | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
2 | 網管型交換器 EDS-4012-4GC-LV-T | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
3 | Modbus TCP 閘道器 MGate 5109-T | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
4 | Ubox*IPC | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
5 | 戶外盤:450W*750H*300D mm(不含隔熱板), 4面需加隔熱板 全密封、中門(安裝HMI)、下方開孔附密封塞頭 | 1 | 只 |  | 0 | 1.材質:SUS304 2.右側隔熱板須依需求加工開孔
6 | MicroLogix 1400 DC24V (1766L32 BXB) | 1 | 只 |  | 0 | AB
7 | HMI 7" cMT2078X | 1 | 只 |  | 0 | Weintek
8 | 電源供應器SDR-240-24 | 1 | 只 |  | 0 | MW
9 | PL 30φ (WL/GL/RL), 接線至PLC DO~DO2 Realy端子 | 3 | 只 |  | 0 | FUJI
10 | EMO 30φ | 1 | 只 |  | 0 | FUJI
11 | RELAY (WAGO 857-304) | 12 | 只 |  | 0 | WAGO
12 | 歐式端子台 | 1 | 式 |  | 0 | WAGO
13 | 電線 PVC/電子線 | 1 | 式 |  | 0
14 | 五金另料(線槽、鋼軌、端子、線套耗材等) | 1 | 式 |  | 0
15 | 組立工資 | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 | 6 | 套 |  | 0
二 | 壁掛PLC PANEL(每套)-箱體型式B
1 | M331 router DC24V | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
2 | 網管型交換器 EDS-4012-4GC-LV-T | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
3 | Modbus TCP 閘道器 MGate 5109-T | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
4 | Ubox*IPC | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
5 | GW-2235j | 1 | 只 | 工研院提供 |  | 得標廠商安裝
6 | 壁掛盤:380W*800H*250D mm | 1 | 只 |  | 0 | 材質:SUS304
7 | MicroLogix 1400 DC24V (1766L32 BXB) | 1 | 只 |  | 0 | AB
8 | HMI 7" cMT2078X | 1 | 只 |  | 0 | Weintek
9 | 電源供應器SDR-240-24 | 1 | 只 |  | 0 | MW
10 | PL 30φ (WL/GL/RL), 接線至PLC DO~DO2 Realy端子 | 3 | 只 |  | 0 | FUJI
11 | EMO 30φ | 1 | 只 |  | 0 | FUJI
12 | 風扇4" (24Vdc) | 1 | 只 |  | 0
13 | 風扇罩附濾網 4" | 2 | 只 |  | 0
14 | 風扇溫控 | 1 | 只 |  | 0
15 | RELAY (WAGO 857-304) | 12 | 只 |  | 0 | WAGO
16 | 歐式端子台 | 1 | 式 |  | 0 | WAGO
17 | 電線 PVC/電子線 | 1 | 式 |  | 0
18 | 五金另料(線槽、鋼軌、端子、線套耗材等) | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 | 1 | 套 |  | 0
|  |  |  | 小計： | #REF!
|  |  |  | 稅額： | #REF!
|  |  |  | 總計： | #REF!