A552004450
	項目
	品       名
	規              格
	數量
	單 價
	總 價

	A
	3F
	　
	　
	　
	　

	1 
	電表拆電表
	　
	1 
	
	

	2 
	電箱內安裝
	HUB+網路線5M+插座+GateWay
	1 
	
	

	B
	3F廁所走道
	　
	　
	
	

	1 
	電表更換
	　
	    1 
	
	

	C
	電表箱配置安裝
	450*450*180
	　
	
	

	1 
	電表箱(450*450*180)
	電表*2+插座+GateWay+保險絲*11
	    1 
	
	

	2 
	現場施工
	含檢修
	    1 
	
	

	D
	一廠消防與門禁系統訊號介接
	
	　
	
	

	1 
	外接箱體
	400*400*150
	    1 
	
	

	2 
	現場施工
	含擴充繼電器、插座、訊號線介接
	    1 
	
	

	D
	二廠消防與門禁系統訊號介接
	
	　
	
	

	1 
	外接箱體
	400*400*150
	    1 
	
	

	2 
	現場施工
	含擴充繼電器、插座、訊號線介接
	    1 
	
	

	9 
	　
	以下空白
	　
	
	

	10 
	　
	　
	　
	　
	                       - 

	
	
	 
	 總計 
	

	
	
	
	 稅金 
	

	
	
	
	 總金額/TOTAL 
	



