A552004450

| 項目 | 品 名 | 規 格 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3F |  |  |  |  |
| 1 | 電表拆電表 |  | 1 |  |  |
| 2 | 電箱內安裝 | HUB+網路線5M+插座+GateWay | 1 |  |  |
| B | 3F廁所走道 |  |  |  |  |
| 1 | 電表更換 |  | 1 |  |  |
| C | 電表箱配置安裝 | 450*450*180 |  |  |  |
| 1 | 電表箱(450*450*180) | 電表*2+插座+GateWay+保險絲*11 | 1 |  |  |
| 2 | 現場施工 | 含檢修 | 1 |  |  |
| D | 一廠消防與門禁系統訊號介接 |  |  |  |  |
| 1 | 外接箱體 | 400*400*150 | 1 |  |  |
| 2 | 現場施工 | 含擴充繼電器、插座、訊號線介接 | 1 |  |  |
| D | 二廠消防與門禁系統訊號介接 |  |  |  |  |
| 1 | 外接箱體 | 400*400*150 | 1 |  |  |
| 2 | 現場施工 | 含擴充繼電器、插座、訊號線介接 | 1 |  |  |
| 9 |  | 以下空白 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 總計 |  |  |
|  |  |  | 稅金 |  |  |
|  |  |  | 總金額/TOTAL |  |  |