採購規範書

規格/功能需求

| 1 | 品名 | 單迴智慧型數位電錶 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 8組 |  |
|  | 規格/功能 |  | 說明 |
|  | 規格 |  | - 精確度/解析度： - 電壓：0.3%以內/0.1V - 電流：0.3%以內/0.001A - 有效功率：0.5%以內/1W - 量測範圍： - 電壓：20~400V L-N / 35~600V L-L - 電流：1%~120% CT 額定電流 - 有效功率：-999,999,999~999,999,999W |
| 2 | 品名 | 多迴路智慧型數位電表 |  |
|  | 數量 | 2組 |  |
|  | 規格/功能 |  | 說明 |
|  | 規格 |  | - 精確度/解析度： - 電壓：0.3%以內/0.1V - 電流：0.3%以內/0.001A - 有效功率：0.5%以內/1W - 量測範圍： - 電壓：20~400V L-N / 35~600V L-L - 電流：1%~120% CT 額定電流 - 有效功率：-999,999,999~999,999,999W |
| 3 | 品名 | 智慧型資料接收器 |  |
|  | 數量 | 3組 |  |
|  | 規格/功能 |  | 說明 |
|  | 規格 |  | - Cortex-A7 CPU 800MHz - 512MB DDR3 - 1 x RS-485 or RS-232 - Direction Control (RS-485): Auto, by software - Connector: Terminal block - RS-485 Signal: Data+, Data- - RS-232 Signal: TX, RX |
| 4 | 品名 | 4G路由器 |  |
|  | 數量 | 3組 |  |
|  | 規格/功能 |  | 說明 |
|  | 規格 |  | - 可連網將數據回傳雲端平台 |

檢測/驗收標準

- 可應用於指定地點

  - 屈臣氏四維店（新北市板橋區四維路257號）

  - 屈臣氏學甲店（台南市學甲區濟生路142號）

- 依規格/功能需求驗收。

保固

- 保固一年

完工/結案日期

- 115年11月30日前完成收貨。

交貨地點

- 於屈臣氏四維店與學甲店驗收。