A552004883 採購規範

採購品名：現場配管配線材料

採購目的： - 本案為供實驗場域之高低壓配電盤組裝、配線整合及系統建置使用。

採購品項規格需求與金額：

項次; 料件名稱; 規格／內容; 數量; 單位. 1; 管配線材料; - 電纜線與絕緣線需求規格如下: - 25KV XLPE 電纜1/C 38mm2，300公尺 - XLPE電纜線600V 200mm2，185公尺 - XLPE電纜線600V 150mm2，120公尺 - XLPE電纜線600V 22mm2，215公尺 - XLPE電纜線600V 14mm2，90公尺 - XLPE電纜線600V 8mm2，195公尺 - PVC 電纜600V 3/C 3.5mm2，45公尺 - PVC 電纜600V 4/C 3.5mm2，30公尺 - PVC 絕緣電線600V 250mm2，45公尺 - PVC 絕緣電線600V 30mm2，10公尺 - PVC 絕緣電線600V 22mm2，150公尺 - PVC 絕緣電線600V 14mm2，55公尺 - PVC 絕緣電線600V 8mm2，15公尺 - PVC 絕緣電線600V 5.5mm2，340公尺 - PVC 絕緣電線600V 2.0mm2，185公尺 - 以上電纜電線需使用大亞或太平洋或華新麗華 - PVC "E"管需求規格如下: - PVC "ES-1"管ψ150mm t:5.1mm，145公尺 - PVC "E"管ψ125mm t:7.0mm，25公尺 - PVC "E"管ψ100mm t:7.0mm，330公尺 - PVC "E"管ψ52mm t:3.6mm，10公尺 - PVC "E"管ψ41mm t:3.1mm，80公尺 - PVC "E"管ψ35mm t3.1mm，25公尺 - PVC "E"管φ28mm t:2.7mm，80公尺 - PVC "E"管φ20mm t:1.8mm，70公尺 - PVC "E"管ψ16mm t:1.8mm，165公尺 - 以上PVC管需使用南亞或大洋或華夏; 1; 批.

驗收規範

- 驗收項目須符合上列採購整體規格要求說明及採購規格。 - 提供高壓電纜直流耐壓試驗報告、電纜線、絕緣電線以及PVC "E"須出具原廠檢驗報告。

交貨方式

- 交期於115年10月5日前 - 交貨地點：配合本院指定地點，如台南沙崙綠能示範場域實驗室，或其他指定地點。

保固

- 整批料件須2年保固