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115年指定能源設備及器具容許耗用能源基準之
後市場能源效率抽測請購規範書
1、 目的:
為執行經濟部能源署委辦「使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究計畫」之指定能源設備及器具容許耗用能源基準(以下簡稱MEPS)後市場管理制度，並依據「指定使用能源設備或器具能源效率標示檢查及能源效率抽測作業要點」第五條規定：本要點經抽測取樣產品之能源效率檢測，由中央主管機關指定經經濟部標準檢驗局認可之商品檢驗指定試驗室或經財團法人全國認證基金會認可之檢驗試驗室，檢測之。

2、 測試產品項目規格/功能/其他需求
1. 測試項目：
各產品預估數量詳如訂購單(為預估數量)，包含MEPS納管產品能源效率抽驗之初測及複測之測試樣品，複測數量因涉及廠商意願與負擔，如有複測者，後續將另行訂購單並比照辦理。

2. 引用標準規範：
各項委託測試產品之測試方法及能源效率基準，實驗室須依據各項產品之「容許耗用能源基準及檢查方式」辦理測試，請詳見網址:
https://www.meps.org.tw/gen/law/list.aspx 

3. 委託測試工作時程：
受測樣件之送樣時間，依廠商實際送樣至實驗室之時程辦理，實驗室收到受檢樣品後，須填妥「能源效率抽測檢查紀錄表」，查檢項目結果皆符合者，方能進行測試，並將「能源效率抽測檢查紀錄表」傳真至03-5820375或Email：待決標後提供；檢查項目如有1項以上結果不符合者，應停止測試並即時通知請購案承辦人，待本院回覆後續處理結果。實驗室自抽測產品實際收樣日起算30日曆天內應完成交付文件及測試報告(詳見第五條、廠商交付文件)，測試結果如有不符合者須經本院執行單位審核回覆或不可抗力之因素者，致未能依時交付報告者，得展延交付報告之期限。
4. 其他事項:
受測樣品經實驗室收樣檢查簽收至檢測階段，請實驗室維持抽測樣品原始狀態，勿張貼實驗室內部檢驗相關貼紙，如廠商所送測樣品(含附加物品)不慎於實驗室遺失或毀損，將依法律規範向實驗室追究責任並請求合理賠償，實驗室不得拒絕。

3、 驗收標準
1. 受檢樣品之測試報告內容規範應包括：
A.須符合ISO/IEC 17025最新規定。
B.依據標準：須依據「經濟部能源署」公告之各項產品「容許耗用能源基準及檢查方式」。
C.判定：測試結果依前項標準判定符合性。
D.報告內容應包括:未拆封前測試樣品之完整外箱包裝、抽測專用封識、抽測紀錄表、拆封後之產品本體完整外觀、本體銘板標示、型號、產品生產序號、產品或包裝上記載標章使用者之名稱及住址資訊等各至少一張照片以上，前述照片須具高解析度。
E.使用儀器一覽表：儀器名稱、廠牌、規格及校正日期等。
F.報告委測單位(或委託顧客)名稱，以「財團法人工業技術研究院」揭示，委託地址為「新竹縣竹東鎮中興路四段195號64館310A室」。
2. 實驗室應於實際收到測試樣品當日起計算於30天內提供抽測產品之測試結果報告(詳五、廠商交付文件)。
3. 實驗室需每周主動提報該項產品測試進度，以利管控。

4、 履行期限：自合約生效日起至115年10月30日。

5、 廠商交付文件
1. 每件受檢樣品之測試結果須交付有TAF logo且經報告簽署人簽署之測試報告彩色電子檔(pdf)，檔案名稱須標示抽測產品類別、抽測廠商名稱及判別結果(符合or不符合)，範例:天井燈_中國電器_符合。
2. 受檢樣品之「能源效率抽測檢查紀錄表」正本1份(需有收樣紀錄)。

6、 保密要求
有關本案委託測試檢驗資訊及測試結果，實驗室均應保密，不得擅自提供或洩漏於第三者，抽測產品之結果合規性，應以主管機關(經濟部能源署)判定為主，並委由本院代為通知受測廠商之產品抽驗判定結果。如實驗室外洩抽測產品檢測相關資訊者，將由實驗室負擔相關法律責任與賠償。
	
7、 廠商資格
由中央主管機關指定經經濟部標準檢驗局認可之商品檢驗指定試驗室或經財團法人全國認證基金會認可之檢驗試驗室。

其他
1. 如有發生疑(爭)議委託測試結果時，實驗室應於收到本院通知1日曆天內提供受測樣件之測試原始數據及需要提供佐證文件。
2. 受檢廠商送至實驗室完成測試樣件，並經能源署同意結案，續由本院採E-mail通知受測廠商辦理退還(領回)樣品作業(一併副知實驗室)，請實驗室協助辦理受檢廠商領回樣品，其所衍生退樣之運費由受檢廠商自行負擔，經通知後且逾期未領回樣品，得依規定以無商業價值，以廢棄物處置。
3. 受檢廠商因故(包含:證書失效、廠商放棄使用權或被主管機關核定終止使用權、廠商放棄複測作業..等因素)而無法配合辦理產品抽驗，得依主管機關(經濟部能源署)視實際需要及市場需求調整抽測品項與數量。
4. 因前項情形，本院不保證委託決標廠商測試數量，故驗收數量將依本院實際委託測試數量結算支付款項。

8、 罰則
1. 依本規範書第二條第三項及第五條，未如期完成文件繳交時，每逾一日依合約金額千分之一計罰，並以合約金額百分之二十為罰款上限。
2. 本院對測試實驗室之測試結果保留複驗權力，若有測試報告造假情事發生，本院得以對廠商停權處分、解約（沒入履約保證金）且該廠商日後不得參與本院任何標案。
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