委託配電系統多重微電網保護協調應用資料搜集

工作項目：
1 國際文獻搜集：國際配電等級多重微電網的國際保護協調相關研究資料與案例搜集。
2 模擬分析報告搜集：搜集基於MATLAB/Simulink所建立保護電驛設定模型與功能模擬試驗，保護功能範疇包含台電現行配電系統及工作項目一多重微電網協調控制需求為主。軟體環境為MATLAB/Simulink，並以其電力系統模擬環境進行模型建構，模擬採powergui的simulation type設定為Discrete。
3 ABB保護電驛操作步驟流程搜集：ABB保護電驛撰寫功能、軟體使用及設定手冊與基本功能測試。
4 驗收項目與時間
4.1 115年11月20日前提供工作項目1。
4.2 115年12月10日前完成工作項目2、3。
5 權利之歸屬：凡因執行此購案所產生之智慧財產權均屬於工研院所有。
6 付款方式：付款方式分2期：
6.1 第一期款：廠商於115年11月20日完成工作項目1，並經本院審核通過後，支付本案金額之50%。
6.2 第二期款：廠商於115年12月10日完成工作項目2、3，並經本院審核通過後，支付本案金額之50%。
7 廠商條件：須具備配電系統保護協調經驗、ABB保護電驛與使用經驗、MATLAB/Simulink軟體建模經驗等相關研究經驗實績，請廠商檢附相關文件說明。
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