A552005443系統組裝元件(規格):

一、球磨機組件 x1組 (型號 MUBM 340)

- 球磨機電源: AC110/220V

- 尺寸(W x D x H): 85 x 32 x 19 cm

- 馬達功率/轉速: 100W/0 ~ 1500 rpm

- 馬達定時: 0 ~ 999分/持續

- 球磨滾軸長度/直徑:40 cm/40 mm

二、篩分器組件 x1組 (型號 VIB-RO)

(1)篩分器電源: AC110/220V

(2)尺寸(W x D x H): 30 x 30 x 33 cm

(3)馬力/回轉速: 0.25 HP/1000 ~ 6000 rpm

(4)馬達定時/功率: 60分/100W

(5)附件:標準分析篩x5(不鏽鋼，18目/35目/60目/270目/400目，內高6cm/直徑20cm)，篩網底蓋 x 1(直徑20cm)。