勞務委託書

購案名稱：電池模組CNS 15387 (104 年版)與CNS 15424-1 (104 年版)測試

1、 購案規格：
1. 第一組電池模組(型號CW15)完成CNS 15387 (104 年版)11項測試，包括
(1) [bookmark: _Hlk244608069]過充電試驗
(2) 外部短路試驗
(3) 部分短路試驗
(4) 不平衡電池組充電試驗
(5) 擠壓試驗
(6) 衝擊試驗
(7) 落下試驗
(8) 振動試驗
(9) 熱應力效應試驗
(10) 溫度循環試驗
(11) 濕熱試驗


2. 第一組電池模組(型號CW15)完成CNS 15424-1(104 年版)9項查核/試驗項目，包括
(1) [bookmark: _Hlk244610593]靜電放電試驗（ESD）
(2) 連接器端子間距查核
(3) 接觸電阻試驗
(4) 連接器插拔試驗／插拔耐久試驗
(5) 耐電壓試驗
(6) 絕緣電阻試驗
(7) 鹽霧試驗
(8) 溫濕循環試驗
(9) 振動試驗
3. [bookmark: _Hlk244610293]第二組電池模組(型號 DP1K 14S4P, DP1K 14S3P, DP1K 14S2P)完成CNS 15387 (104 年版)11項測試驗證，包括
(1) 過充電試驗
(2) 外部短路試驗
(3) 部分短路試驗
(4) 不平衡電池組充電試驗
(5) 擠壓試驗
(6) 衝擊試驗
(7) 落下試驗
(8) 振動試驗
(9) 熱應力效應試驗
(10) 溫度循環試驗
(11) 濕熱試驗

4. 第二組電池模組(型號 DP1K 14S4P, DP1K 14S3P, DP1K 14S2P)完成CNS 15424-1(104 年版)9項查核/試驗項目，包括
(1)	靜電放電試驗（ESD）
(2)	連接器端子間距查核
(3)	接觸電阻試驗
(4)	連接器插拔試驗／插拔耐久試驗
(5)	耐電壓試驗
(6)	絕緣電阻試驗
(7)	鹽霧試驗
(8)	溫濕循環試驗
(9)	振動試驗



2、 交付文件
	成果預計交付日期
	交付內容

	116年1月15日
	1. [bookmark: _Hlk225331036]第一組電池模組(型號CW15)的CNS 15387 (104 年版)測試報告
2. 第一組電池模組(型號CW15)完成CNS 15424-1 (104 年版)查核/試驗項目報告
3. 第二組電池模組(型號 DP1K 14S4P, DP1K 14S3P, DP1K 14S2P)的CNS 15387 (104 年版)測試報告
4. 第二組電池模組(型號 DP1K 14S4P, DP1K 14S3P, DP1K 14S2P)完成CNS 15424-1 (104 年版)查核/試驗報告



3、 驗收標準
1. 第一組電池模組(型號CW15)的CNS 15387 (104 年版)測試報告
2. 第一組電池模組(型號CW15)完成CNS 15424-1 (104 年版)查核/試驗報告
3. 第二組電池模組(型號 DP1K 14S4P, DP1K 14S3P, DP1K 14S2P)的CNS 15387 (104 年版)測試報告
4. 第二組電池模組(型號 DP1K 14S4P, DP1K 14S3P, DP1K 14S2P)完成CNS 15424-1 (104 年版)查核/試驗報告
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