規格、型號說明：

支架結構相關驗證

- 尺寸驗證Dimensional verification：驗證支架各項幾何尺寸參數，包含相關尺寸量測與分析。

- 支架表面積百分比Percent surface area：對支架表面積進行分析與驗證，以確認百分比。

- 縮短量百分比Percent foreshortening：根據支架擴張前後各項幾何尺寸參數，以比較縮短量百分比。

- 支架完整性Stent integrity：對支架之整體性、完整性進行評估，支架是否有斷裂可能、擴張能否順利進行。

- 徑向強度Radial strength：進行徑向強度分析。

- 徑向支撐力Radial outward force：進行徑向支撐力分析。

- 應力／應變分析Stress / Strain analysis：依據支架結構進行應力與應變之分析，其所承受負載當根據使用情境設定。

- 疲勞分析Fatigue analysis：對支架進行十年之疲勞分析。

廠商應依醫療器材相關國際標準或業界通用方法執行上述驗證分析，並提供分析結果及完整的測試報告；實際測試驗證得由雙方確認後執行。