購案： 委託驗證稽核服務

| 請購部門提供 | 藍圖 | 樣品 | ■ 採購規範書 |
| --- | --- | --- | --- |
| 請購內容含 | ■ 文件審查 | ■ 驗證稽核 | ■ MDR QMS驗證服務 |
| 預定委製對象 | ■ 驗證機構 | ■ 專業稽核單位 | 顧問公司 |

一、規格

| 項次 | 規格說明 |
| --- | --- |
| 1 | MDR QMS稽核啟動：包含產品基本資料確認、預期用途、MDR 分類、適用法規與標準、公告機構送件需求、MDR 申請文件清單及整體送件策略規劃。 |
| 2 | MDR QMS文件審查與稽核：依 MDR Annex II、Annex III 及相關指引，審查產品技術文件完整性，包含產品描述、GSPR、風險管理、臨床評估、性能與安全測試、標籤／IFU、PMS／PMCF、可用性、軟體或電氣安全等適用項目。 |
| 3 | 產出MDR稽核缺失(LOF)報告：彙整技術文件缺口、送件風險、補件優先順序及改善建議，提出可供計畫驗收、後續正式送件及公告機構審查前整備使用之 MDR 申請文件缺失清單。 |

二、驗收項目與規格

| 項次 | 研製項目 | 驗收規格說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MDR QMS稽核啟動 | 完成驗證申請受理、流程啟動、或稽核排程，並完成下列項次3之驗證稽核文件。 |
| 2 | MDR QMS文件審查與稽核 | 完成MDR文件審查、稽核計畫、缺失或觀察事項溝通，並完成下列項次3之驗證稽核文件。 |
| 3 | 產出MDR稽核缺失(LOF)報告 | 交付 MDR全英文版稽核缺失(List Of Finding: LOF)報告1 份(EXCEL)，內容包含稽核品項、稽核發現、缺失摘要等改善建議。 |

四、驗收日期: 訂單日起 至2026-09-18止