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查核/驗收表
	工程名稱: 生醫所委託排氣系統之
頻與運轉機件符合安全節能規劃設
計與施作
	        委託單編號:

	
	        施作地點: 光復院區生醫所

	項次
	查 核 內 容
	合 格 標 準
	查 核 情 形
	合格否
	備　註

	一、材料查核

	1
	排氣風機 
	0.5HP/3相

4P/220V/pp 耐酸鹼材

質/透浦式/IE3
	
	
	

	2
	排氣風機
	2HP/3相

4P/220V/pp 耐酸鹼材

質/透浦式/IE4
	
	
	

	3
	排氣風機
	5HP/3相

4P/220V/pp 耐酸鹼材

質/透浦式/IE4
	
	
	

	二、施工中查核

	1
	施工現場
	確認設備斷電停機、

作業落實執行
	
	
	

	2
	承攬商
	核對承攬商作業管理

平台入場人員資料
	
	
	

	三、完工驗收

	1
	排氣風機完成檢

查
	1.馬達旋轉方向

2.運轉無異音

3.電源接線及端子壓

接符合電工規範
4.排氣風量有0.3m/s 

以上
	
	
	

	2
	施工現場環境
	現場雜物確實清潔完成
	
	
	

	規劃人員：
	查核人員：

	擬定日期：
	查核日期：

	部門主管：
	部門主管：


查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。
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