專業勞務_採購規範書

品名：超音波貼片驅動模組設計委託

案號：A562004502

目     錄

- 目的/用途說明

- 工作內容需求

- 交付內容與交付期限

- 驗收標準

- 委託金額

- 智慧財產權歸屬

- 目的/用途說明

本項「超音波貼片驅動模組設計委託」作為穿戴式超音波驗證、確認與整合測試的需求。

- 工作內容需求

為完成測試環境建置需委託製作下列平台服務：

乙方（委託廠商）應提供甲方（工業技術研究院）一具有連接穿戴式貼片前端驅動電路與FPGA影像轉換模組設計

包含技術項目：

項目一：PCB 走線布局

- 包含零件建置

- 線路阻抗分配與疊構設計

- 協助電路圖接線偵錯

項目二：電路設計

- 提供一可實現的電路設計

- 交付內容與交付期限

- 交付電路GERBER & SCH。

- 驗收標準

完成：

- 電氣特性驗測

- 功能性驗測

- 智慧財產權歸屬

透過此勞務委託案之資料存取平台所產生之文件與資料等之智慧財產權皆屬工業技術研究院擁有。