## 圖面規範與清單
微流體製程廠房改建設計與工程 — 設計及圖面交付規範
工程項目 | 微流體製程廠房改建設計與工程
工程地點 | 新竹竹北生醫科技與產品研發大樓 4F
設計與驗收規範總攬
項次 | 項目 | 備註與說明
1 | 依現場客戶需求進行圖面設計作業，配合業主因應廠房用途提供專業建議、GMP大分子藥廠施工實績範例，以利未來工程發包與執行順暢 | 需具備國內外知名 GMP 生醫/大分子藥廠等級潔淨室實績
2 | 依業主指示提供本廠設計服務 。設計詳細內容、條件及範圍等如下方所示，並配合業主其他設計需求要求。 | 設計服務
3 | 設計圖面和文件經業主審驗核可後，方屬合格。業主意見應以書面或信件通知承攬商，並於通知日起兩週內完成修改。 | 依業主要求 圖面審核規範以業主實際製程需求匹配為主要目標
設計工作範圍與項目：
a. 現場面積丈量確認 b. 現場套匯風管、氣體、給水、排水等圖面 c. Layout / 五流 / Room Classification d. 進度設定及設計管理，定期會議討論 e. 施工介面問題釋疑 f. Room Data Sheet preparation g. Utilities Consumption List
交付圖說規範清單
項次 | 圖說名稱 | 檔案格式 | 備註與說明
1 | 隔間平面圖 | PDF+dwg | 廠房隔間圖面 廠房潔淨室與非潔淨室隔間尺寸、牆體材質規格
2 | 隔間立面圖 | PDF+dwg | 廠房隔間圖面 隔間高度、開孔、視窗及門扇尺寸與規格
3 | 級區空氣側系統流程圖 | PDF+dwg | 級區氣流 潔淨室氣流走向
4 | 級區平面分布圖 | PDF+dwg | ISO Cleanroom 等級劃分
5 | 排氣風管配置圖 | PDF+dwg | 排氣風管配置 一般排氣 / 酸鹼排氣 / 有毒有機排氣風管配置與規格
6 | 空壓系統流程管線圖 | PDF+dwg | 空壓系統配置 無油空壓機系統及過濾等級規範
7 | 空壓配管平面配置圖 | PDF+dwg | 空壓管管配置 空壓管線走向、管徑大小、材質標示
8 | 地板分布圖 | PDF+dwg | 地板劃分 Epoxy或其他地板材質規格
9 | 天花板圖面 | PDF+dwg | 天花板模組分配圖 進/出風口配置
10 | 照明迴路 | PDF+dwg | 照明分配圖 燈具配置
11 | 動力電平面配置圖 | PDF+dwg | 製程設備與公用設施動力用電配置圖
12 | 插座迴路圖 | PDF+dwg | 一般與備用電源 (UPS/緊急發電機) 插座配置圖
13 | 電力單線圖 | PDF+dwg | 配電盤容量、保護開關及總電力系統線路圖
14 | 設備規格圖 | PDF+dwg | 套入業主需求設備圖
15 | 空調設備圖 | PDF+dwg | 空調箱、冰水主機系統配置
16 | 給水圖 | PDF+dwg | 給水管線 純水 (DI Water/RO) 或自來水管線配置及管材規格
17 | 排水圖 | PDF+dwg | 排水管線 一般排水與製程廢水 (酸鹼/有機) 分流管線圖
18 | 氣體管線圖 | PDF+dwg | 氣體/特氣管線 特殊氣體 / 氮氣 / 氦氣/ 氧氣/ CO2等氣體需求管線及盤櫃配置規格