進瓶輸送機電裝置模組

|  | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 模組硬體 | 配置機電箱 | 1組 |
| 機電電箱尺寸 | SUS304 H855*W980*D300 | 1組 |
| PLC 模組 | PLC 三菱FX3U-32MR | 1組 |
| 繼電器 | MY2GS DC24 | 1組 |
| 電源器 | AD1240-24F DC 24V Power 6A | 1組 |
| 光感測器 | MISUM1 RN-04N SICK WTB4S-3P2261 | 1組 |
| 變頻器 | HITACHI變頻器WJ200 | 1組 |
| 無熔絲開關 | FUJI BW50EAG(20A) | 1組 |
| 總電功率 | 2.0 KW | 1式 |
| 線材 | 整合線材 | 1式 |
| 整合 | 確保訊號準確地回傳給控制器內部運作 | 1式 |
| 設計1 | 電控箱設計圖 | 1式 |
| 設計2 | I/O設計圖(參考圖1) | 1式 |
| 驗收 | 於交貨地點完成交付標的 | 1式 |

圖1

付款及驗收:

  - 簽約後完成電路與電控箱設計圖，經工研院驗收後，支付30%頭期款

  - 現場不含施作，完成交付標的，支付70%尾款