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	估	算	表

	工程名稱：
	52館138室電力設置

	工程地點：
	52館138室

	執行部門：
	

	編號：
	



	項次
	名	稱
	規	格
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備 註

	一
	138電力設置
	
	
	
	
	
	

	1
	PVC(A管)
	3/4吋
	支
	7
	
	
	南亞

	2
	XLPE(3C)
	5.5mm²
	公尺
	38
	
	
	華新麗華/太平洋

	3
	XLPE(4C)
	8mm²
	公尺
	38
	
	
	華新麗華/太平洋

	4
	PVC(A管)
	1吋
	支
	7
	
	
	南亞

	5
	金屬軟管
	4分
	公尺
	8
	
	
	

	6
	金屬軟管
	6分
	公尺
	8
	
	
	

	7
	PVC開關盒
	2P、3P
	只
	2
	
	
	

	8
	無熔絲開關
	BH 3P 40A
	只
	1
	
	
	

	9
	無熔絲開關
	BH 2P 30A
	只
	1
	
	
	

	10
	五金另料
	線材另料、五金另件、
吊架、配管另件
	式
	1
	
	
	

	
11
	
工資
	電管配置，用電線路配置，迴路標示、電源迴路測試，現場清潔。
	
式
	
1
	
	
	

	二
	工程與安全管理
	
	式
	1
	
	
	

	三
	營業稅
	
	%
	5
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	



1/1

image1.jpeg
TR

Industrial Technology
B B RecearchInstitute




