|  | 估 算 表 |
| --- | --- |
| 工程名稱： | 52館138室電力設置 |
| 工程地點： | 52館138室 |
| 執行部門： |  |
| 編號： |  |

| 項次 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 138電力設置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC(A管) | 3/4吋 | 支 | 7 |  |  | 南亞 |
| 2 | XLPE(3C) | 5.5mm² | 公尺 | 38 |  |  | 華新麗華/太平洋 |
| 3 | XLPE(4C) | 8mm² | 公尺 | 38 |  |  | 華新麗華/太平洋 |
| 4 | PVC(A管) | 1吋 | 支 | 7 |  |  | 南亞 |
| 5 | 金屬軟管 | 4分 | 公尺 | 8 |  |  |  |
| 6 | 金屬軟管 | 6分 | 公尺 | 8 |  |  |  |
| 7 | PVC開關盒 | 2P、3P | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 無熔絲開關 | BH 3P 40A | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 無熔絲開關 | BH 2P 30A | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 五金另料 | 線材另料、五金另件、 吊架、配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |
| 11 | 工資 | 電管配置，用電線路配置，迴路標示、電源迴路測試，現場清潔。 | 式 | 1 |  |  |  |
| 二 | 工程與安全管理 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 三 | 營業稅 |  | % | 5 |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |