## 壽命機驗收 (hidden)
項次 | 驗收項目 | 合格 | 不合格
1. | 硬體規格是否相符
2. | 自動測試軟體功能：
2.1 | 設定2~3負載點測試，並設定超出設定值，看壽命機會不會停止測試
2.2 | 設定值包含：電流、轉速、 溫度(溫度可以設定低於32度，再用人體或其他可產生高溫的設備對感溫線加熱測試)
2.3 | 設定2~3負載點+迴圈測試，測試條件為： 1.測試總時間到達、2.加載累計時間到達、3.迴圈次數到達，看是否可以正常測試紀錄與儲存。
3. | 手動測試：
3.1 | 煞車器輸出%是否可以手動控制
3.2 | 煞車器輸出上限是否可以設定與限制
4. | 乾接點是否設定ON/OFF並正常作動
5. | 煞車器散熱是否設定ON/OFF並正常作動
6. | 測試檔案是否可以轉excel檔
7. | 歷史資料是否可以正常讀取

## 動力計擴充 (hidden)
項次 | 驗收項目 | 合格 | 不合格
1. | 硬體規格是否相符
2.
2.1 | 手動測試
2.2 | 全程自動測試
2.3 | 多點測試
2.4 | 定點測試
3. | 溫度保護與紀錄功能測試
4. | 扭力過載保護功能
5. | 電流過載保護功能
6. | 功率過載保護功能
7. | 扭力校正功能
8. | 測試數據存檔與讀取功能
9. | 資料比較功能

## 驗收_動力計
設備驗收測試表
設備名稱： |  |  | 測試地點：
供應商： |  |  | 測試日期：
測試人員：
項次 |  | 驗收項目 | 確認結果 | 備註
1 |  | 15kg拉力測量單元 (FMU)：含電機安裝板 | □Pass □Fail
2 |  | 電子設備測量單元 (EMU)：支援 180V-150A 規格 | □Pass □Fail
3 |  | 管狀支撐與底板結構 | □Pass □Fail
4 |  | 同步集線器 (Sync Hub)：連線燈號正常 | □Pass □Fail
5 |  | 感測器組：包含 RPM 光學探頭 及溫度探頭 | □Pass □Fail
6 |  | 系統安裝底座：包含 固定底座/配重沙袋 可移動式平台 | □Pass □Fail
驗 證 結 果 | □通過 □不通過 測試結果描述： 測試人員(簽字)：